ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на измерительные трансформаторы напряжения производства АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»

Заказчик

(наименование предприятия, город)

Исполнитель: ФИО                                                                               Тел.:

Факс:

Характеристики представлены в соответствии с технической информацией производителя (ТИ)    

| Тип трансформатора |  | ЗНОЛ |  | НОЛ |  |  |  | НАЛИ |  | 3хЗНОЛ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 6, 10, 20, 35 для ЗНОЛ, НОЛ 6, 10 для 3хЗНОЛ 6, 10, 35 для НАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Заполняется по числу вторичных обмоток) |  | основная вторичная обмотка 1 |  | основная вторичная обмотка 2 |  |  |  | дополнит. вторичная обмотка |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности обмоток возможные значения: - основных обмоток - 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 - дополнительных обмоток - 3, 3Р, 6Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, В·А (возможные значения: 10; 15; 25; 30; 50; 75; 100;150;200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная трехфазная мощность, В·А (возможные значения: 30; 45; 60; 75; 90; 150; 200; 225) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения – У2, Т2, УХЛ1, Т1 |  |  |  |  |  | Количество - |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные плавкие вставки 6(10) кВ (для исполнений с ПУ)	     Количество -

Примечание_____________________________________________________________________________

Невостребованные графы прочеркнуть

дата ______________ подпись_______________

М. П.

АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»,

443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка,

корпус Заводоуправления ОАО «Электрощит»,

Телефон: +7 (846) 2 - 777 - 444,

E-mail: sales@electroshield.ru